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АдминистрациЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2026 года                                                                                       № 52
        село Красносельское
Об утверждении программы по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красносельского сельского поселения Динского района
           В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», уставом Красносельского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить программу по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красносельского сельского поселения Динского района, согласно приложению № 1. 

           2. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Красносельского сельского поселения www.krasnoselskoe.ru.

           3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

Исполняющий обязанности 

главы Красносельского
сельского поселения





                    Ю.С. Морозова 
                                                                                            Приложение №1

                                                                                к постановлению администрации

                                                                                Красносельского сельского

                                                                                поселения

                                                                                от 31 марта 2026 № 52
Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красносельского сельского поселения Динского района
            1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Красносельского сельского поселения Динского района  (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями.
             2. Программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее  Федеральный закон № 131-ФЗ); Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Федеральный закон № 190-ФЗ);  Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила). Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).

             3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные  требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

            3.1 - теплоснабжающих организаций;

             3.2 - потребителей тепловой энергии теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций социально значимых объектов; управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами  в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – потребители тепловой энергии).

              4. Работа Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Красносельского сельского поселения Динского района осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению 1 к настоящей Программе (далее - График).

             5. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению 2 к настоящей Программе.

            6. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией Красносельского сельского поселения.
           7. Комиссия в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, посредством размещения на официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 – 11 Правил (Приложение 5 и 6), оценочные листы. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

            8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее

- уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше

0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен

0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 федерального закона № 190-ФЗ не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
            9. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Красносельского сельского поселения Динского района, осуществляется единой теплоснабжающей организацией. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными единой теплоснабжающей организацией, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплопотребления. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится единой теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления в Комиссию заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности, в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, направляет не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в Комиссию для определения уровня готовности потребителей тепловой энергии и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

            10. В отношении теплоснабжающей организации расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией в соответствии

с требованиями пункта 9 Правил. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у теплоснабжающей организации могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

            11. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются согласно приложению 1 к настоящей Программе.

           12. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который

составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 3 к настоящей Программе.

            13. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

            14. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией,

на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

           15. Срок составления акта определяется председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября 2026 года для теплоснабжающей организации.

           16. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее -

паспорт) согласно приложению 4 к настоящей Программе выдается в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

            17. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 01.09.2026 – для потребителей тепловой энергии, не позднее 25.09.2026 - для теплоснабжающих организаций. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Красносельского сельского поселения Динского района в информационно телекоммуникационной сети Интернет в срок до 01.12.2026.

           18. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 18 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

           19. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 – 11 Правил. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

           20. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей

готовности равен 0: - показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); - показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); - показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

            21. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: - показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); - показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); - показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

             22. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении 5 к настоящей Программе.

             23. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в оценочном листе.
             24. При проведении проверки потребителей тепловой энергии  комиссией проверяется наличие у управляющей организации, товарищества собственников недвижимости, председателя совета дома (при непосредственной форме управления) ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок и документов указанных в акте оценки готовности жилого дома.
                                                                                                           Приложение 1
                                                                      к Программе проведения оценки обеспечения

                                                                                                             готовности к отопительному периоду 2026-2027
                                                                                             годов теплоснабжающих организаций

                                                                                  потребителей тепловой энергии

                                                                                              Красносельского  сельского поселения
                                                        Динского района

Перечень

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименование предприятий, организаций, учреждений, объектов

	Теплоснабжающие организации

	1.
	ООО «Пластуновское ЖКХ»

	Потребители тепловой энергии

	       Общеобразовательные учреждения

	1.
	МБОУ СОШ№21 с.Красносельское

	2.
	МДОУ Детский сад №56 с. Красносельское

	          Учреждение в сфере здравоохранения

	1.
	                       Амбулатория села Красносельского

	Учреждения культуры

	1.
	МБУ «Культурно-досуговый центр» село Красносельское

	2.
	МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения»

	Прочие потребители

	1.
	Здание администрации Красносельского сельского поселения


                                                                                     Приложение 2
                                                                                                    к Программе проведения оценки обеспечения

                                                                                                         готовности к отопительному периоду 2026-2027
                                                                                           годов теплоснабжающих организаций и

                                                                                          потребителей тепловой энергии Красносельского                         

                                                                                         сельского поселения Динского района

                                                             Акт № _____

         оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

                                                                                                  от «____» ______ 2026
                  Комиссия, образованная постановлением администрации   Красносельского сельского поселения от «26» марта 2026 г. № 49, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную постановлением

администрации Красносельского сельского поселения  Динского района от «26» марта 2026 г. № 49.

В период с «___» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О

теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному

периоду:

____________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

        Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

           В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному            периоду   комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки готовности 
	Уровень готовности

(Готов/готов с

замечаниями/

не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	


	2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с

замечаниями/

не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду

___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии                                  : ______________/______________

                                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

Комиссии                                                        : ______________/______________

                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                             _____________/_______________

                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

                                                                           _____________/_______________

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

                                                                           _____________/_______________

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Представитель Ростехнадзора                        _____________/_______________

                                                                                      (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

«____» ______________ 2026 г.

______________________________________________

___________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

                                                                      Приложение № 3
                                                                                                    к Программе проведения оценки обеспечения

                                                                                                         готовности к отопительному периоду 2026-2027
                                                                                           годов теплоснабжающих организаций и

                                                                                                        потребителей тепловой энергии Красносельского                          

                                                                                        сельского поселения Динского района
                                                                     Паспорт

                         готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов.

Выдан

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

             (полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)

                 В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________;

2________________________;

3.________________________;

                     Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

        Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

      от________________№_______

Глава Красносельского

сельского поселения






       Д.С. Кадышев
                                                                                                                                              Приложение № 4
                                                                                                            Программе проведения оценки обеспечения

                                                                                                            готовности к отопительному периоду 2026-2027
                                                                                                            годов теплоснабжающих организаций и

                                                                                                            потребителей тепловой энергии Красносельского                          

                                                                                                            сельского поселения Динского района

Требования по готовности к отопительному периоду для

теплоснабжающей организации

Проверяемые документы

	

	1
	Наличие соглашения об

управлении системой

теплоснабжения.
	Предоставление приказа (соглашения) от

теплоснабжающей (теплосетевой)

организации об управлении системой

теплоснабжения, заключенного в порядке,

установленном п. 5, 6 статьи 18 Федерального

закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ.


теплоснабжения

	
	Предоставление акта, с указанием:

- соответствия мощности источников тепла и

тепловой нагрузки потребителей;

- соответствия производительности

подпиточных устройств источников тепла и

расхода воды на подпитку тепловой сети;

- обеспеченности источников тепла топливом;

- соблюдения водного режима тепловых сетей

в соответствии с "Нормами качества

подпиточной и сетевой воды тепловых

сетей";

- отчет о выполнении в полном объеме

планов работ по подготовке теплоисточников,

тепловых сетей и потребителей к

отопительному периоду
	

	3
	Соблюдение критериев

надежности

теплоснабжения,

установленных

техническими

регламентами
	Предоставление приказа по организации

(предприятию) об установлении критериев

надежности, исходя из схемы

теплоснабжения и показателей надежности

теплоснабжения,

установленных Постановлением

Правительства Российской Федерации от

08.08.2012 N 808 "Об организации

теплоснабжения в Российской Федерации и о

внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации" и

подтверждение актом предприятия их

соблюдения, либо выполнение в

установленные сроки плановых мероприятий

по повышению надежности теплоснабжения,

определенных инвестиционной и

производственной программой.

	4
	Наличие нормативных

запасов топлива на

источниках тепловой

энергии
	Предоставление справки о наличии

нормативного запаса топлива (актов замера),

журнал топливного хозяйства

	5
	Функционирование

эксплуатационной,

диспетчерской и

аварийной служб
	Предоставление приказа руководителя

теплоснабжающей (теплосетевой)

организации о создании служб, положения о

службах, справки по укомплектованности

указанных служб персоналом,

обеспеченности персонала средствами

индивидуальной и коллективной защиты,

спецодеждой, инструментами и необходимой

для производства работ оснасткой,

нормативно-технической и оперативной

документацией, инструкциями, схемами,

первичными средствами пожаротушения.

Проверяется наличие приказа руководителя

теплоснабжающей (теплосетевой)

организации о создании служб, положения о

службах, справка по укомплектованности.


тепловых сетей

	
	Предоставление технических отчетов:

- об испытании системы централизованного

теплоснабжения и разработке мероприятий

по ее наладке (по установленной форме).

- о регулировании системы

централизованного теплоснабжения (по

установленной форме). Периодичность

наладки тепловых сетей определяется

руководителем теплоснабжающей

(теплосетевой организации).

Наладка проводится при установлении

фактического несоответствия параметров

тепловой сети проектным, а также при

производстве работ по капитальному ремонту

и реконструкции тепловых сетей, влекущих

изменение их пропускной способности и

присоединенной тепловой нагрузки. Наладка

может производится как силами

теплосетевых, организаций, так и с

привлечением специализированных

наладочных организаций.

Работы по наладке систем отопления зданий

и сооружений осуществляет потребитель.
	


тепловой энергии

	
	Предоставление приказа руководителя

теплоснабжающей (теплосетевой)

организации об организации контроля

режимов потребления тепловой энергии.
	

	8
	Обеспечение качества

теплоносителей
	Предоставление инструкций от

теплоснабжающей (теплосетевой)

организации по проверке качества

теплоносителей на основании данных

журналов учета качества теплоносителей -

сменных журналов, журналов лабораторного

контроля

	9
	Организация

коммерческого учета и

приобретаемой и

реализуемой тепловой

энергии
	Предоставление приказа об организации

коммерческого учета тепловой энергии.

	10
	Обеспечение проверки

качества строительства

принадлежащих им

тепловых сетей, в том

числе предоставление

гарантий на работы и

материалы, применяемые

при строительстве, в

соответствии с Законом о

теплоснабжении
	Предоставление актов по эксплуатации

тепловых сетей, паспортов теплосетей,

приказа об организации проверки качества

строительно-монтажных работ, сертификаты

на материалы, акты и журналы контроля

строительно-монтажных работ.

	11
	Обеспечение

безаварийной работы

объектов теплоснабжения

и надежного

теплоснабжения

потребителей тепловой

энергии
	С целью соблюдения критериев

предоставляются:

- акт проверки готовности систем (готовность

систем приема и разгрузки топлива,

топливоприготовления и топливоподачи);

- журнал контроля холодного водоснабжения

(соблюдение воднохимического режима);

- справка о проведении технического

диагностирования котлов, дымовых труб и

топливных резервуаров, выслуживших

нормативные сроки, информация о

выполненных предписаниях

управления Ростехнадзора

(отсутствие фактов

эксплуатации теплоэнергетического

оборудования сверх ресурса без проведения

соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению

срока его эксплуатации);

- утвержденные графики ограничения

теплоснабжения при дефиците тепловой

мощности тепловых источников и

пропускной способности тепловых сетей;

- расчеты допустимого времени устранения

аварийных нарушений теплоснабжения

жилых домов, выполненные на

основании Приказа Госстроя России от

06.09.2000 N 203 (МДС 41-6.2000);

- порядок ликвидации аварийных ситуаций в

системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и

водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтно-строительных и

транспортных организаций,

теплоснабжающих и теплосетевых

организаций;

- акты гидравлических испытаний тепловых

сетей следует проводить, непосредственно

перед окончанием отопительного сезона при

устойчивых суточных плюсовых

температурах наружного воздуха.

Гидравлические испытания тепловых сетей,

эксплуатирующихся длительное время и

имеющих ненадежные участки, следует

проводить после текущего или капитального

ремонта, и предварительного

гидравлического испытания этих участков на

прочность и плотность, но не позднее, чем за

три недели до начала отопительного

периода).

- план подготовки к работе в отопительный

период, в который включено проведение

необходимого технического

освидетельствования и диагностики

оборудования, участвующего в обеспечении

теплоснабжения.

- плановый график ремонта тепловых сетей и

источников тепловой энергии. (План-график

утверждается и корректируется по

согласованию с органами местного

самоуправления).

- договоры поставки топлива

теплоснабжающей, теплосетевой

организации, не допускающих перебоев


теплосетевыми организациями.

	


устранению замечаний с указанием сроков).

	


наличии

	
	Предоставление акта проверки

работоспособности автоматических

регуляторов (либо справки об их отсутствии).
	


                                                                          Приложение № 5
                                                                      к Программе проведения оценки обеспечения

                                                                         готовности к отопительному периоду 2026-2027
                                                           годов теплоснабжающих организаций и

                                                                           потребителей тепловой энергии Красносельского                  

                                                        сельского поселения Динского района

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

При проведении проверки потребителей тепловой энергии Комиссией

должны быть проверены документы, отражающих выполнение требований

Правил оценки готовности к отопительному периоду:
	1
	Устранение выявленных в

порядке, установленном

законодательством Российской

Федерации, нарушений в

тепловых и гидравлических

режимах работы тепловых

энергоустановок;
	1.Справка из ресурсоснабжающей организации об

отсутствии нарушений в тепловых и гидравлических

режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты проверки готовности индивидуального теплового

пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5).

3. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).

4. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем

теплопотребления Абонента к отопительному периоду (Форма №8)

	2
	Проведение промывки

оборудования и коммуникаций

теплопотребляющих установок;
	1. Акты промывки теплообменного оборудования теплового

пункта (Форма 1).

2. Акты промывки систем отопления (Форма 1).

3. Акты промывки трубопроводов и теплообменного

оборудования систем вентиляции (Форма 1).


по их внедрению;

	
	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового

пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5).

2. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).

3.Справка (Форма 10).
	

	4
	Выполнение плана ремонтных

работ и качество их выполнения;
	1. Акт выполнения плана мероприятий ремонтных работ по

подготовке к отопительному периоду 202__/202__ г.г. систем

теплопотребления (Форма 11).

	5
	Состояние тепловых сетей,

принадлежащих потребителю

тепловой энергии;
	1. Акты разграничения балансовой принадлежности

тепловых сетей.

2. Акты разграничения эксплуатационной ответственности

сторон.

3. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей

потребителя на прочность и плотность (Форма 4).

4. Акты промывки тепловых сетей потребителя (Форма 3).

5. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем

теплопотребления Абонента к отопительному периоду

(Форма 8)

	6
	Состояние утепления зданий

(чердаки, лестничные клетки,

подвалы, двери) и центральных

тепловых пунктов, а также

индивидуальных тепловых

пунктов;
	1. Акты общего осмотра зданий (Форма 7)

	7
	Состояние трубопроводов,

арматуры и тепловой изоляции в

пределах тепловых пунктов;
	1. Акты проверки готовности теплового пункта (ТП) к

отопительному периоду (Форма 5).

2. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).


их наличии;

	
	1. Акт работоспособности приборов учета и автоматических

регуляторов (Форма 12)
	


систем теплопотребления;

	
	1. Акты проверки готовности теплового пункта (ТП) к

отопительному периоду (Форма 5).

2. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).

3. Акт проверки работоспособности защиты системы

теплопотребления (Форма 13).
	


действительности (Форма 14).

	


с водопроводом и канализацией;

	
	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового

пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5).

2. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).

3. Акт проверки отсутствия прямых соединений

оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с

водопроводом и канализацией
	

	12
	Плотность оборудования

тепловых пунктов
	1. Акты испытания на плотность и прочность

теплообменного оборудования теплового пункта (Форма 2).

	13
	Наличие пломб на расчетных

шайбах и соплах элеваторов;
	1. Акты проверки готовности индивидуального теплового

пункта (ИТП) к отопительному периоду (Форма 5).

2. Акты проверки соответствия присоединения систем

теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим

условиям и условиям договора теплоснабжения (Форма 6).

3.Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и

соплах элеватора

	14
	Отсутствие задолженности за

поставленные тепловую энергию

(мощность), теплоноситель;
	1. Акт сверки либо/ бухгалтерская справка из

ресурсоснабжающей организации об отсутствии

задолженности за ранее поставленные коммунальные

ресурсы.

2. Справка об отсутствии задолженности у потребителей

тепловой энергии.

3. Соглашение о реструктуризации задолженности


3. Договор на эксплуатацию ТПУ.

	


2).

	


потребителя тепловой энергии (Форма 9).

	

	18
	Наличие актов о проверке

состояния дымовых и

вентиляционных каналов перед

отопительным периодом у

потребителей тепловой энергии
	1. Акт поверки состояния дымовых и вентиляционных

каналов здания
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